ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЦЕНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ».

Г.О.ПОДОЛЬСК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нормативно-правовая база документа:

- Свод правил СП 309.1325800.2017 (Архитектурно-планировочные требования к зданиям театрально-зрелищных учреждений).

- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент                                               о требованиях пожарной безопасности».

- Приказ Минтруда РФ № 835н «Об утверждении Правил                                             по охране труда в театрах, концертных залах и цирках».

Классификация сцены по СП 309.

Дата актуализации данных: сентябрь 2026 года.

Паспорт сцены

ОСНОВНОГО   ЗАЛА

МУК «ДК «ОКТЯБРЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА, АППАРАТНЫХ, ПОДВОЗ И РАЗГРУЗКА ДЕКОРАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- АРХИТЕКТУРА И ГЕОМЕТРИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ (п. 6.2.1 СП 309)

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ И ОДЕЖДА СЦЕНЫ

- СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (Приказ Минкультуры РФ № 2718
   от 28.12.2022)

- ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ЗВУК)

- СПЕЦЭФФЕКТЫ И МУЛЬТИМЕДИА

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА ,

АППАРАТНЫХ, ПОДВОЗ И РАЗГРУЗКА ДЕКОРАЦИЙ

И ОБОРУДОВАНИЯ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

- Вместимость зала: 844 места: партер: 600,   балкон: 244 (приложение №1).Фотофиксация основного зрительного зала (приложение №2)

- Наличие Умного ДК: участник проекта

- Наличие камер в партере: 4 шт., балкон -2 шт.

- Параметры видимости: Планшет сцены горизонтальный Максимальное расстояние от красной линии сцены до последнего ряда — 27 м.

- Гримерные комнаты -3 помещения (Приложение №3)

- Подвоз и разгрузка декораций и оборудования

  - Разгрузка и погрузка оборудования и декораций осуществляется во внутреннем дворе ДК.

  - По пандусу. Дебаркадера нет. Высота пандуса 1,7 м , дверь на сцену высота 2,05 м ширина 1,45 м.

  - Справа на сцену, по лестничному маршу, 8 ступеней, дверь на сцену Высота 1,95 м ширина 1,35 м.

  - Сзади на сцену, по лестничному маршу, 11 ступеней, дверь на сцену высота 1,80 м ширина 1,1 м.

- Технологические помещения обеспечения (ссылка на п. 6.2.2 СП 309):

  - Светоаппаратная (Помещение управления постановочным освещением): Расположена в отдельном помещении по центральной оси зала. Площадь 14 м². Прямая видимость сцены ограничена балконом.

  - Видеоператорская (совмещена со светоаппаратной (Помещение пультового управления световым экраном): Расположена в отдельном помещении по центральной оси зала. Площадь 14 м². Прямая видимость сцены ограничена балконом.

  - Контактные данные сотрудников МУК «ДК «Октябрь»

Приемная:

8(4967)69-91-04

Заместитель директора по театрально-концертной деятельности:

Стороженко Виктория Анатольевна

8(4967)54-74-01

Заместитель директора по основной деятельности

Старостина Елена Михайловна

8(4967)54-57-81

- АРХИТЕКТУРА И ГЕОМЕТРИЯ

СЦЕНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ (ссылка на п. 6.2.1 СП 309)

- Архитектурный портал (Зеркало сцены):

- Ширина — 12,2 м;

- Высота — 5 м.

- Сценическая площадка :

  - Ширина сцены (между боковыми стенами): 17 м.

  - Глубина сцены (от красной линии до задней стены сценической коробки): 14 м.

  - Авансцена (просцениум): Глубина (от красной линии до рампы) — 3 м , Ширина — 10 м.

  - Арьерсцена (при наличии): Ширина — 7,2 м, Глубина — 5,3 м.

- Высотные параметры:

  - Высота от планшета до колосникового настила: 16,1 м.

  - Высота от колосников до низа выступающих конструкций перекрытия: 2 м (норматив: не менее 2,0 м .

- Рабочие галереи и переходные мостики

  - Количество ярусов боковых рабочих галерей: 3.

  - Высота от пола до пола ярусов: первая галерея – 2,5 м , вторая галерея -3,4 м , третья галерея 3,4 м .

  - Ширина боковых галерей: 1,5 м .

  - Ограждения: Металлический барьер с перилами высотой 1,2 м ; у стен с противовесами допускается 0,8 м.

- Планшет сцены:

  - Материал: Палубный брус (сосна радиального распила), глубокая огнебиозащитная пропитка (I группа эффективности). Покрытие — бесцветный септик .

  - Планшет горизонтальный

  - Допустимая распределенная статическая нагрузка: на статической части сцены 500 кг/м² , на поворотном круге 300 кг/ м²

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  И  ОДЕЖДА СЦЕНЫ

- Антрактно-раздвижной занавес (АРЗ): Тип привода:электрический без регулировки скорости, скорость 0,6 м/с

- Верхняя механика сцены

Декорационный штанкетные подьемы:

  - Количество штанкетных подъемов: 35 линий.

  - Шаг между осями штанкетов: 250 мм.

  - Грузоподъемность штанкета: 200 кг.

  - Длина трубы штанкета: 13,5 м, диаметр: 57 мм.

  - Тип привода: Ручной противовесный

- Нижняя механика сцены

  - Врезной дисковый поворотный круг диаметром  11,5 м

- Софитные подъемы:

  - Количество линий: 5 шт.

  - Грузоподъемность: 400 кг.

Софитные подъемы оборудованы шлейфоукладывателями для кабельных трасс

- Одежда сцены (в наличии):

  - Черный кабинет ( основной ) — театральный бархат с постоянной огнестойкостью. Падуги — 5 шт.,

  - Кулисы — 4 пары,

  - Задник из двух половин — 3 шт.

  - Бежевый кабинет — театральный бархат с постоянной огнестойкостью. Падуги — 5 шт.,

  - Кулисы — 4 пары,

  - Задник из двух половин — 3 шт.

  - «Французский» задник – 1 шт.

4. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- Система распределения электроэнергии (Силовое питание):

  - Выделенная мощность на постановочное освещение: 100 кВт (2 категория надежности электроснабжения).

  - Точки подключения временного (гостевого) оборудования: Вводно-распределительный шкаф на сцене [справа / слева]. Разъемы: Powerlock / CEE 63A /CEE 32A / CEE 16A .

- Управление: Цифровая сеть DMX-512 . Световая консоль: HOG 4 (v5.2) Количество линий DMX от аппаратной до сцены:4 шт

- Стационарные позиции развеса:

  - Выносной софит (в зале): 10 каналов управления, приборы: LED Z Fresnel 400. Светодиодный прибор с линзой Френеля RGB 400 Вт.

  - Выносные ложи: LED Z Fresnel 400. Светодиодный прибор с линзой Френеля RGB 400 Вт-8 шт., LED Profile CW/CC 200 Вт- 4 шт.

  - Поплановые софиты (на сцене):5 линий софитов. На каждой линии: диммерные каналы — 6 шт., прямые включения (220V) — 2 шт. Приборы: Par 64- 6шт на софит, BSW-LED 300Вт-18шт,, LED BAR RGB -8шт на софит,LED PAR RGB-5шт на софит

  - Боковой прострел (галереи 5 прострелов, приборы: PAR 64.

5. ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ЗВУК)

- Портальная звукоусилительная система (PA):

Линейный массив RCF в конфигурации L-R, подвесные сателлиты, сабвуферы расположены вертикальным граундстеком по краям сцены.

Суммарная мощность: RMS 18 кВт на 844 посадочных мест.

Номинальное звуковое давление в центре зала: 115 дБ (без искажений).

Бренд и состав:

RCF HDL 28-A -активный элемент линейного массива: 12 шт. (6 шт. на канал)

Характеристики:

Категория: активная

Число полос: двухполосная

Частотный диапазон: 55 Гц ÷ 20000 Гц

Макс. уровень звукового давления: 133 дБ

Горизонтальный угол охвата: 100°

Вертикальный угол охвата: 10°

Компрессионный драйвер: 1 х 1.5", 3.0 v.c.

НЧ-динамик: 2 х 8", 2.0" v.c.

Входной сигнал: bal/unbal

Входные разъемы: XLR

Выходные разъемы: XLR

Входная чувствительность: +4 dBu

Частота кроссовера: 750 Гц

Защита: термическая, RMS

Лимитер: мягкий

Элементы управления: RDNet

Общая мощность: 2000 Вт PEAK/1000 Вт RMS

Высокие частоты: 600 Вт PEAK/300 Вт RMS

Низкие частоты: 1400 Вт PEAK/700 Вт RMS

Охлаждение: конвекция

Соединения питания: рowercon in-out

Материал корпуса: композитный полипропилен

Ручки для переноски: 2 по сторонам

Размеры: 237 х 470 х 377 мм

Вес: 13,5 кг

RCF SUB 9004-AS - активный сабвуфер прямого излучения 6 шт. (3 шт. на канал)

Характеристики:

Количество полос:1

Общая мощность: 1400 Вт

Макс. уровень звукового давления: 136 дБ

Частотный диапазон: 30 Гц - 120 Гц,

Динамик: 18"(4"v.c.),

Входной сигнал: bal/unbal

Входные разъемы: XLR

Выходные разъемы: XLR

Входная чувствительность: +4 dBu

Размеры: 558 х 700 х 700 мм,

Вес: 57 кг

- Мониторные акустические системы:

TCS AUDIO TM112  400 Вт. 8 шт., 4-е линии,

Усиление: QSC GXD 4-EU - 2 шт. (4 канала совокупно)

на 8-омной нагрузке: 400 Вт

на 4-омной нагрузке: 600 Вт

- Пультовая позиция:

Микшерная консоль: MIDAS PRO 2, расположена в центре зала

Стейджбокс: MIDAS DL251, расположен в районе занавеса

Протокол передачи данных - AES50 (3 линии)

- Технологическая связь и трансляция:

Система режиссерской связи: персональные радиостанции СОЮЗ 4 — 7 шт.

Система трансляции и оповещения в гримерные комнаты и технические помещения сцены: Распределённая система звуковой трансляции DSPPA MP300PII с громкоговорителями inter-M в фойе дворца культуры и гримуборной (есть возможность вывода балансного аудиосигнала с микшерной консоли в зале)

6. СПЕЦЭФФЕКТЫ И МУЛЬТИМЕДИА

- Видеопроекция / Экран: экран обратной проекции на заднике сцены, размеры 6 х 4,5м. Место управления: компьютер в аппаратной, передача сигнала HDMI  по витой паре . Яркость проектора 10500 Lm Проектор в зале - 2шт , в световых ложах  яркость 3500 Lm

- Генераторы эффектов: Допускаются к использованию только генераторы тумана и дыма на водной основе (Water-based) -2шт. Генератор тяжелого дыма (Water-based) -1 шт Применение масляных жидкостей запрещено нормами эксплуатации сценического оборудования.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Пожарные проезды и зоны разгрузки (п. 5 СП 309): Разгрузочная площадка и должны оставаться свободными для проезда спецтехники МЧС.

- Огнезащита декораций: Запрещается монтаж декораций и использование одежды сцены, не имеющих действующих актов обработки огнезащитными составами или сертификатов соответствия требованиям ФЗ-123.

- Система пожаротушения: Сцена оборудована автоматической системой пожаротушения спринклерной и дренчерной, завесой портала, внутренними пожарными кранами (ПК) и первичными средствами пожаротушения огнетушители ОУ-5 6 шт., ОП-35 2 шт., ОП-4  12 шт.

(Приложение №1)  Схема основного зрительного зала

(Приложение №2)  Фотофиксация зрительного зала

Вид зрительного зала со стороны сцены

Вид сцены

(Приложение №3)  Гримерные комнаты

е